**Объявление о проведении закупа**

**медицинских изделий способом проведения тендера**

Наименование заказчика и организатора закупа:КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Адрес: г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 47.

Объявляет о проведении закупа способом тендера следующих медицинских изделий: годовой набор расходных материалов на анализатор Проточный цитофлуориметр BD.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол** | **цена на ед.** | **Сумма для закупа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Набор реагентов BD Plasma Count Kit 50 тестов из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto TM II проточный t +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №338331 | Набор реагентов для подсчета остаточныхклеток в плазме. Позволяет произвести подсчет остаточных лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в свежезамороженной плазме. Состав: пробирки для определения абсолютного количества клеток. Флакон А: Тиазоловый оранжевый, являющийся клеточным красителем, проникающим через клеточнуб мембрану и связывающимся с ДНК и РНК; Флакон Б: FITC-коньюгированные АТк CD235а, и PerCP-Cy5.5-коньюгированные АТк CD41а. На 50 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS | уп/50тестов | 9 | 758 036,00 | 6 822 324,00 |
| 2 | Набор реагентов BD Leuco Сount Kit 50 тестов из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto тм II проточный +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №340523 | Набор реагентов для подсчета остаточных лейкоцитов в препаратах крови. Состав: пробирки для определения абсолютного количества клеток; PI- краситель для нуклеиновых кислот; РНКаза для ферментативного переваривания РНК в тромбоцитах и ретикулацитах;детергент для изменения проницаемости клеточной мембраны, буферный раствор длдя стабилизации окрашенного образца на 50 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS | уп/50тестов | 13 | 649 209,00 | 8 439 717,00 |
| 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ BD Leucocount Combo Control kit 25 тестов из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto TM II проточный (4х3мл) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США)№341003 | Реагент для проведения контроля качества при постановке теста на остаточные лейкоциты в препаратах крови и остаточных форменных элементов крови в плазме на 25 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS | уп/25тестов | 5 | 216 424,00 | 1 082 120,00 |
| 4 | Гранулы BD CS&T Beads для калибровки из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System 50 тестов +2 +8 C (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №656504 | Гранулы BD CS&T Beads для калибровки из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System 50 тестов +2 +8 C (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №656504 | уп | 1 | 393 412,00 | 393 412,00 |
| 5 | Концентрированный чистящий раствор BD Detergent для обслуживания из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System +20 +30 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №660585 | Готовый к использованию безцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковые контейнерах объемом 5л, содержит гипохлорид натрия | уп | 4 | 53 511,00 | 214 044,00 |
| 6 | Чистящий раствор для проточной кюветы BD Extended Flow Cell Clean Solution для обслуживания из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №660586 | Чистящий раствор для проточной кюветы BD Extended Flow Cell Clean Solution для обслуживания из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №660586 | уп | 3 | 64 842,00 | 194 526,00 |
| 7 | Очищающий раствор BD FACSClean, 5 л +2 +30 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, ПОЛЬША ) №340345 | Готовый к использованию безцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковые контейнерах объемом 5л, содержит гипохлорид натрия | уп/5л | 1 | 76 710,00 | 76 710,00 |
| 8 | Присадка для проточной жидкости BD Sheath Additive для обслуживания из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System +20 +30 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США) №660584 | Присадка для проточной жидкости BD Sheath Additive для обслуживания из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System +20 +30 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США) №660584 | уп | 3 | 83 107,00 | 249 321,00 |
| 9 | Комплект для профилактического обслуживания на 12 мес из комплекта Проточный цитофлуориметров BD FACSVia System 661331 | Комплект для профилактического обслуживания на 12 мес из комплекта Проточный цитофлуориметров BD FACSVia System 661331 | шт | 1 | 1 624 863,00 | 1 624 863,00 |
|  | **Итого** | |  | **19 097 037,00** | | |

Товар должен быть поставлен в КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы, город Алматы, ул. Бухар Жырау 47, аптечный склад.

Требуемый срок поставки – по заявке Заказчика в течение 2024 года.

Пакет тендерной документации можно получить на сайте http://gckalmaty.kz/ либо электронную или бумажную версию по адресу: г.Алматы, ул. Бухар Жырау, 47, ГКП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы, кабинет №39, время с 09:00 до 16:00 часов

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, предоставляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: г.Алматы, ул. Бухар Жырау 47, КГП на ПХВ «Городской центр крови», кабинет №39.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов 07 февраля 2024 года. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 07 февраля 2024 года по следующему адресу: город Алматы, ул. Бухар Жырау 47, КГП на ПХВ «Городской центр крови», кабинет №39.

Потенциальные поставщики при необходимости могут отозвать заявку в письменной форме до истечения окончательного срока приема тендерных заявок.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Не позднее чем за десять календарных дней до истечения  
окончательного срока приема тендерных заявок при необходимости  
потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за  
разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор  
закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение,  
направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную.

Поддержка отечественных товаропроизводителей согласно Главе 5 Правил.

При необходимости Организатор проведёт встречу с  
потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера.

**Директор Надиров Ж.К.**