**Объявление о проведении закупа**

**медицинских изделий способом проведения тендера**

Наименование заказчика и организатора закупа:КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Адрес: г. Алматы, ул. Бухар Жырау, 47.

Объявляет о проведении закупа способом тендера следующих медицинских изделий: Комплект мешков для компонентов крови

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол** | **цена на ед.** | **Сумма для закупа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Комплект мешков Reveos LR с функцией лейкоредукции для компонентов крови  4FG456SO | Стерильный комплект счетверенных мешков для гемокомпонентов с CPD и SAGM на автоматизированной системе для переработки цельной крови Reveos. Переработка цельной крови и получение эритроцитов, плазмы и тромбоцитов в автоматическом режиме. В ходе центрифугирования компоненты крови разделяются по разным мешкам с автоматическим запаиванием подводящих трубок.  Составные части:  Состав комплекта мешков для трех компонентов:  - мешок для цельной крови (объем 600 мл, с 63 мл антикоагулянта CPD) с хрупким соединителем CLIKTIP (переламывающийся клапан), объем сбора цельной крови 450 мл ± 10%  - мешок для эритроцитов (объем 600 мл, с 100 мл добавочным раствором SAG-M) ) с хрупким соединителем CLIKTIP (переламывающийся клапан)  - мешок для плазмы (объем 600 мл в не замороженном состоянии, 310 мл – в замороженном)  - мешок для промежуточных тромбоцитов IPU (объем 400 мл)  - мешок для остаточных лейкоцитов (объем 60 мл)  - игла для венопункции 16G, с защитным колпачком  - адаптер для вакуумной пробирки (объем 60 мл, с индикатором до 40 мл)  - фильтр лейкоцитарный.  Количество комплектов в одной коробке – 18 штук | шт | 9000 | 17 800,00 | 160 200 000,00 |
| 2 | Комплект для создания пулов тромбоцитов лейкофильтрованных | Стерильный комплект для создания пулов лейкофильтрованных тромбоцитов, со встроенным лейкофильтром.  Составные части:  Состав комплекта для создания пулов тромбоцитов:  -мешок для хранения пулированных тромбоцитов;  -мешок для взятия образцов, с зажимом, иглой и защитным колпачком;  -встроенный фильтр лейкоцитарный;  -6 шт. трубок для пулирования (используются для стерильного подсоединения до шести мешков промежуточных доз тромбоцитов IPU к комплекту для пулирования тромбоцитов);  -трубка с заглушкой и зажимом для подсоединения плазмы или добавочного раствора;  -фильтр лейкоцитарный.  Количество комплектов в одной коробке – 18 штук. | комплект | 720 | 17 800,00 | 12 816 000,00 |
|  | **Итого** | |  | **173 016 000,00** | | |

Товар должен быть поставлен в КГП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы, город Алматы, ул. Бухар Жырау 47, аптечный склад.

Требуемый срок поставки – по заявке Заказчика в течение 2024 года.

Пакет тендерной документации можно получить на сайте http://gckalmaty.kz/ либо электронную или бумажную версию по адресу: г.Алматы, ул. Бухар Жырау, 47, ГКП на ПХВ «Городской центр крови» Управления общественного здравоохранения города Алматы, кабинет №39, время с 09:00 до 16:00 часов

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, предоставляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу: г.Алматы, ул. Бухар Жырау 47, КГП на ПХВ «Городской центр крови», кабинет №39.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов 07 февраля 2024 года. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 07 февраля 2024 года по следующему адресу: город Алматы, ул. Бухар Жырау 47, КГП на ПХВ «Городской центр крови», кабинет №39.

Потенциальные поставщики при необходимости могут отозвать заявку в письменной форме до истечения окончательного срока приема тендерных заявок.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Не позднее чем за десять календарных дней до истечения  
окончательного срока приема тендерных заявок при необходимости  
потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за  
разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор  
закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение,  
направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную.

Поддержка отечественных товаропроизводителей согласно Главе 5 Правил.

При необходимости Организатор проведёт встречу с  
потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера.

**Директор Надиров Ж.К.**