| № | Наименование | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный реагент Виротрол I (одноуревневый,пробирка) (10*4мл). №00101 | Контрольный материал положительный для мониторинга качества определения инфекционных маркеров. Назначение: внутрилабораторный контроль качества для использования с наборами in vitro диагностики инфекционных маркеров анти-ЦМВ, анти-HBc, анти-ВГС, анти-ВИЧ-1, анти-HTLV-I, HBs Aг. Основа – человеческая сыворотка. Возможность работы на анализаторах и тест-системах различных производителей. Фасовка: 10 х 4 мл. Жидкая, готовая к использованию форма выпуска. Уровень концентрации – положительный. Срок годности продукта на момент поставки - не менее 9 месяцев. Стабильность после вскрытия флакона - не менее 60 дней при температуре от 2 до 8° С. | набор 10*4,0 | 7 | 1 475 000,00 | 10 325 000,00 |
| 2 | Контрольный реагент Виротрол Сифилис низкореактивный А (одноуревневый,пробирка)(1*4мл) №00171х | Контрольный материал положительный для мониторинга качества определения маркеров сифилиса. Назначение: низкореактивный неаттестованный внутрилабораторный контроль качества для использования с наборами in vitro диагностики суммарных антител к Treponema pallidum. Основа – человеческая сыворотка. Возможность работы на анализаторах и тест-системах различных производителей. Фасовка: 1 х 4 мл. Жидкая, готовая к использованию форма выпуска. Уровень концентрации – положительный, низкореактивный. Срок годности продукта на момент поставки - не менее 9 месяцев. Стабильность после вскрытия флакона - не менее 60 дней при температуре от 2 до 8° С. | набор 1*4,0 | 4 | 415 000,00 | 1 660 000,00 |
| 3 | Вироклеар (Одноуревневый, пробирка) (10*4мл) № 00112 | Контрольный материал отрицательный для мониторинга качества определения инфекционных маркеров. Назначение: внутрилабораторный контроль качества для инфекционных маркеров анти-ЦМВ, анти-ВГА, анти-HBc, анти-НВе, анти-HBs, анти-ВГС, анти-ВГД, анти-ВИЧ-1, анти-ВИЧ-2, анти-HTLV-I, анти-HTLV-II, ВГА IgM, HBc IgM, HBe АГ, HBs Aг, ВИЧ-1 АГ. Основа – человеческая сыворотка. Возможность работы на анализаторах и тест-системах различных производителей. Фасовка: 10 х 4 мл. Жидкая, готовая к использованию форма выпуска. Уровень концентрации – отрицательный. Срок годности продукта на момент поставки - не менее 9 месяцев. Стабильность после вскрытия флакона - не менее 60 дней при температуре от 2 до 8° С. | набор 10*4,0 | 3 | 690 000,00 | 2 070 000,00 |
| 4 | Диагностическая иммуноферментная тест-система Genscreen Ultra HIV Ag-Ab РК-ИМН-5№003853(чувствительность 4,2пг\мл) | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (1 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат-1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата-2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в РК. | набор на 96 исследований, стрипированный | 4 | 155 000,00 | 620 000,00 |
| 5 | Диагностическая иммуноферментная тест система для определения вируса гепатита В (HBsAg Ultra) в сыворотке и плазме крови человека РК-ИМН-5№003853 | Тест-система in vitro диагностическая для выявления HBs антигена в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (1 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Чувствительность менее 60 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,9%. Объем исследуемого образца, не более 100 мкл. Суммарное время инкубации не более 2 часов. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Наборы должны быть адаптированы к автоматическому иммуноферментному анализатору, позволяя осуществлять автоматизированное выполнение всех этапов ИФА в соответствии с инструкцией к набору, включая автоматизированное распознавание информации о реагентах и их положении на борту анализатора и автоматизированное внесение реагентов по штрих-коду. Объем и форма первичных флаконов с реагентами (конъюгатом, контролями, субстратным раствором, стоп-реагентом) должны позволять использовать их в автоматическом ИФА-анализаторе без переноса во вторичные флаконы. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан. | набор на 96 исследований, стрипированный | 6 | 155 000,00 | 930 000,00 |
| 6 | Набор реагентовдля выявления антител к вирусу гепатита С (ВГС) в плазме или сыворотке крови человека методом иммуноферментного | Тест-система для иммуноферментного анализа в микропланшетном формате (96 лунок стрипованные по 8 лунок) для определения антитела ВГС в сыворотке или плазме человека. Объем исследуемого образца – не более 50 мкл. Время реакции – не более 2,5 часов общего времени инкубации. Наличие цветовой кодировки реагентов и спектрофотометрической верификации всех этапов проведения анализа. Стандартные флаконы с реагентами, адаптированные к штативам любых автоматизированных анализаторов. Адаптация к ИФА полностью автоматизированному анализатору (штрихкодированные реагенты, объемы реагентов, достаточные для использования в ИФА автоматизированном формате). Специфичность на донорском контингенте не хуже 99,8%. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на каз. и русском языках. Наличие регистрации в РК | набор на 96 исследований, стрипированный | 5 | 90 000,00 | 450 000,00 |
| 7 | Набор реагентов Syphilis Total AB для опр.антител к бледной трепонеме в плазме или сыворотке крови человека | Набор реагентов Syphilis Total AB для опр.антител к бледной трепонеме в плазме или сыворотке крови человека , на 96 определений | набор на 96 исследований, стрипированный | 5 | 85 000,00 | 425 000,00 |
| 8 | РекомбиБест Антипалдиум-IgG-комплект 2 (тест система для переконтрольного исследования на антитела класса G к возбудителю сифилиса) | Набор реагентов на 96 определений для иммуноферментного выявления антител класса G к Treponema Pallidum. | набор на 96 исследований, стрипированный | 5 | 65 000,00 | 325 000,00 |
| 9 | БЕСТ анти ВГС подтверждающий тест. (Подтверждающий тест для переконтрольного исследования на антитела к ВГС) | Набор реагентов на 48 определений для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов класса M и G к вирусу гепатита С. | набор на 48 определений | 5 | 95 000,00 | 475 000,00 |
| 10 | Monolisa HBs Ag Ultra Confirmatory на 25 определений | Тест-система in vitro диагностическая для подтверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBs Аg) в человеческой сыворотке или плазме, которые были определены в скрининговом тесте. Набор на 25 определений. Аналитическая чувствительность от 0,12 нг/мл до 2,2 нг/мл. Объем исследуемого образца, не более 100 мкл. Суммарное время инкубации не более 2 часов. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Наборы должны быть адаптированы к автоматическому иммуноферментному анализатору, позволяя осуществлять автоматизированное выполнение всех этапов ИФА в соответствии с инструкцией к набору, включая автоматизированное распознавание информации о реагентах и их положении на борту анализатора и автоматизированное внесение реагентов по штрих-коду. Объем и форма первичных флаконов с реагентами (конъюгатом, контролями, субстратным раствором, стоп-реагентом) должны позволять использовать их в автоматическом ИФА-анализаторе без переноса во вторичные флаконы. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на каз. и рус. языках. Наличие регистрации в РК. | набор на 25 исследований | 10 | 147 000,00 | 1 470 000,00 |
| 11 | набор внешних пластиковых трубок 87972 | для Вошера PW 40 87972 | шт | 1 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 12 | набор внутренних пластиковых трубок 87973 |  | шт | 1 | 146 000,00 | 146 000,00 |
| 13 | фильтр гидрофобный 85274 |  | шт | 1 | 96 000,00 | 96 000,00 |

| 1. | Место поставки: КГП на ПХВ "Городской центр крови" УОЗ г.Алматы, ул. Бухар Жырау, 47, 2-этаж аптечный склад |
| --- | --- |
| 2. | Срок поставки: По заявке Заказчика в течение 2023 года |
| 3. | Все медицинские изделия, включенные в тендерную заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (с изменением и дополнениями) |