| № | Наименование | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов BD Plasma Count Kit 50 тестов из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto TM II проточный t +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №338331 | Набор реагентов для подсчета остаточныхклеток в плазме. Позволяет произвести подсчет остаточных лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в свежезамороженной плазме. Состав: пробирки для определения абсолютного количества клеток. Флакон А: Тиазоловый оранжевый, являющийся клеточным красителем, проникающим через клеточнуб мембрану и связывающимся с ДНК и РНК; Флакон Б: FITC-коньюгированные АТк CD235а, и PerCP-Cy5.5-коньюгированные АТк CD41а. На 50 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS | уп/50тестов | 9 | 758 036,00 | 6 822 324,00 |
| 2 | Набор реагентов BD Leuco Сount Kit 50 тестов из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto тм II проточный +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №340523 | Набор реагентов для подсчета остаточных лейкоцитов в препаратах крови. Состав: пробирки для определения абсолютного количества клеток; PI- краситель для нуклеиновых кислот; РНКаза для ферментативного переваривания РНК в тромбоцитах и ретикулацитах;детергент для изменения проницаемости клеточной мембраны, буферный раствор длдя стабилизации окрашенного образца на 50 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS | уп/50тестов | 10 | 649 209,00 | 6 492 090,00 |
| 3 | НАБОР РЕАГЕНТОВ BD Leucocount Combo Control kit 25 тестов из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto TM II проточный (4х3мл) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США)№341003 | Реагент для проведения контроля качества при постановке теста на остаточные лейкоциты в препаратах крови и остаточных форменных элементов крови в плазме на 25 тестов для проточных цитофлуориметров BD FACS | уп/25тестов | 5 | 216 424,00 | 1 082 120,00 |
| 4 | Гранулы BD CS&T Beads для калибровки из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System 50 тестов +2 +8 C (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №656504 |  | уп | 1 | 393 412,00 | 393 412,00 |
| 5 | Концентрированный чистящий раствор BD Detergent для обслуживания из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System +20 +30 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №660585 | Готовый к использованию безцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковые контейнерах объемом 5л, содержит гипохлорид натрия | уп | 3 | 53 511,00 | 160 533,00 |
| 6 | Чистящий раствор для проточной кюветы BD Extended Flow Cell Clean Solution для обслуживания из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) №660586 |  | уп | 2 | 64 842,00 | 129 684,00 |
| 7 | Очищающий раствор BD FACSClean, 5 л +2 +30 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, ПОЛЬША ) №340345 | Готовый к использованию безцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковые контейнерах объемом 5л, содержит гипохлорид натрия | уп/5л | 1 | 76 710,00 | 76 710,00 |
| 8 | Присадка для проточной жидкости BD Sheath Additive для обслуживания из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSVia System +20 +30 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США) №660584 |  | уп | 2 | 83 107,00 | 166 214,00 |
| 9 | Комплект для профилактического обслуживания на 12 мес из комплекта Проточный цитофлуориметров BD FACSVia System 661331 |  | шт | 1 | 1 624 863,00 | 1 624 863,00 |

| 1. | Место поставки: КГП на ПХВ "Городской центр крови" УОЗ г.Алматы, ул. Бухар Жырау, 47, 2-этаж аптечный склад |
| --- | --- |
| 2. | Срок поставки: По заявке Заказчика в течение 2023 года |
| 3. | Все медицинские изделия, включенные в тендерную заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (с изменением и дополнениями) |