| № | Наименование | Техническое задание | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карты для типирования по системе АВО/D+Reverse Grouping кат №001236 | ID-Card ˝ID DiaClon ABO/D + Reverse Grouping (monoclonal antibodies)˝ содержит моноклональные анти-A [клеточная линия A5], анти-B [клеточная линия G½] и анти-D [клеточные линии LHM 59 / 20 (LDM3) + 175-2] в гелевом матриксе. Микропробирка ctl является отрицательным контролем. Две микропробирки с ˝нейтральным˝ гелем для определения группы крови обратной реакцией с A1 и B стандартными эритроцитами. Консервант: < 0,1% NaN3 Определение группы крови прямым и обратным методом/резус фактор. 1 карта – 1 исследование. В 1 наборе 720 карт. | уп/720 шт, 60х12 | 4 | 843 700,00 | 3 374 800,00 |
| 2 | Карты для идентификации антител LISS/Coombs кат №004016 | ID-Card ˝ID LISS/Coombs˝ с 6 микропробирками, содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клеточная линия C139-9) в гелевом матриксе. Консервант: < 0,1% NaN3. 1 карта – 2 исследования. В 1 наборе 720 карт. ID-Card ˝ID LISS/Coombs˝ может быть использована для ПАГТ, для проведения теста на совместимость, скрининга антител и идентификации с ˝ID-DiaCell˝ и ˝ID-DiaPanel˝. | уп/720 шт, 60х12 | 2 | 1 178 100,00 | 2 356 200,00 |
| 3 | Карты для фенотипирования по системе Rh\K diaclon Rh-Subgroups+K кат №002125 | D-Card ˝ID DiaClon Rh-subgroups + K˝ содержит моноклональные антитела анти-С (клеточная линия MS-24), анти-с (клеточная линия MS-33), анти-E (клеточная линия MS-260), анти-е (клеточная линия MS-16, МС-21, МС-63) и анти- К (клеточная линия MS-56) в гелевом матриксе. Микропробирка (Ctl) является отрицательным контролем. Консервант: < 0,1% NaN3 ID-Card ˝ID DiaClon Rh-subgroups + K˝ позволяет проводить определение полного профиля Rh фенотипа и включает в себя типирование K антигена. 1 карта – 1 исследование. | уп/1344 шт, 112х12 | 2 | 2 693 000,00 | 5 386 000,00 |
| 4 | Стандартные панели эрироцитов для определения групп крови обратным методом ID-DiaCell ABO\A1-B кат №003624 | Все клеточные реагенты имеют человеческое происхождение, суспензия 0,8% (± 0,1%) находится в буферизированной среде. Консерванты: антибактериалные средства триметоприм и сульфаметоксазол. Стандартные эритроциты для определение группы крови и резус фактора. 1 уп содержит 2 флакона по 10 мл | уп/2х10 мл | 15 | 18 000,00 | 270 000,00 |
| 5 | Стандартные панели эритроцитов для скрининга антител ID-DiaCell I-II-III кат №004310 | Все клеточные реагенты имеют человеческое происхождение, суспензия 0,8% (± 0,1%) находится в буферизированной среде. Консерванты: антибактериалные средства триметоприм и сульфаметоксазол. 1 уп содержит 3 флакона по 10 мл. Стандартные эритроциты для скрининга антител | уп/3х10 мл | 15 | 36 900,00 | 553 500,00 |
| 6 | ID-дилюент 2 кат.№009290 | ˝ID-Diluent 2˝: модифицированный LISS для суспензии эритроцитов в 500 мл флаконах, для анализаторов IH. Консерванты: антибактериальные препараты триметоприм и сульфометоксазол. | уп/10х60х700мкл | 8 | 38 000,00 | 304 000,00 |
| 7 | Промывочный раствор, Microcide SQ кат.№90071 | Промывочный раствор, Microcide SQ кат.№90071 | фл/1х237 | 2 | 48 600,00 | 97 200,00 |
| 8 | Промывочный раствор, DECON-90 кат.№91766 | Промывочный раствор, DECON-90 кат.№91766 | фл 5 л | 1 | 125 000,00 | 125 000,00 |

| 1. | Место поставки: КГП на ПХВ "Городской центр крови" УОЗ г.Алматы, ул. Бухар Жырау, 47, 2-этаж аптечный склад |
| --- | --- |
| 2. | Срок поставки: По заявке Заказчика в течение 2023 года |
| 3. | Все медицинские изделия, включенные в тендерную заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (с изменением и дополнениями) |