**Объявление №3**

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Городской центр крови» УОЗ г. Алматы находящееся по адресу г. Алматы, ул. Бухар Жырау, объявляет о проведение закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в соответствии п. 70 Главы 3 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

2.Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;

**Перечень приобретаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лот | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена за ед | Сумма |
| 1 | Программа внешнего контроля качества ВИЧ/Гепатитам (12 месяцев) | **Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества ключевых антител и антигенов к вирусам ВИЧ и гепатитов**.  Основа – жидкая, дефибринированная плазма человека с добавлением компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Годовая программа. Начало программы – март. Фасовка: 12 флаконов по 2 мл. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл.  Программа включает не менее 16 показателей: Антиген ВИЧ-1, Антиген HBe, Антиген HBs, Антитела к ВГА, IgG ВГА, IgM ВГА, Антитела к HBc, IgG HBc, IgM HBc, Антитела к HBe, Антитела к HBs, Антитела к ВГС, Антитела к ВИЧ 1-2, Антитела к ВИЧ-1, Антитела к ВИЧ-2, Антитела к ТЛВЧ-1. | набор | 1 | 705 000,00 | 705 000,00 |
| 2 | Программа внешнего контроля качества по сифилису (12 месяцев) | **Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества серологических тестов на сифилис, используемых для выявления трепонемных и нетрепонемных антител**.  Основа – жидкая, дефибринированная плазма человека с добавлением компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Годовая программа. Начало программы – март. Фасовка: 12 флаконов по 1,5 мл. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл.  Включает не менее 4-х показателей: нетрепонемные антитела, Антитела к Trypanosoma cruzi, антитела к Treponema pallidum, IgG к Treponema pallidum. | набор | 1 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 3 | Программа внешнего контроля качества  по гематологии, часть А | **Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества гематологических исследований, часть А.**  Основа: жидкий продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и включает 4 поставки образцов. Начало программы – апрель. Фасовка: 3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в использовании первичные прокалываемые пробирки. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл.  Включает в себя не менее 11 показателей: Гематокрит (ГКТ), Гемоглобин (HGB), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), Средний объем эритроцита (MCV), Средний объем тромбоцита (MPV), Тромбоциты (PLT), Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW), Ширина распределения эритроцитов по объему - стандартное отклонение (RDW-SD), Эритроциты (RBC), Лейкоциты (WBC). | набор | 1 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 4 | Программа внешнего контроля качества  по гематологии, часть В | **Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества гематологических исследований, часть В.**  Основа: жидкий продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и включает 4 поставки образцов. Начало программы – апрель. Фасовка: 3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в использовании первичные прокалываемые пробирки. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл.  Включает в себя не менее 11 показателей: Гематокрит (ГКТ), Гемоглобин (HGB), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), Средний объем эритроцита (MCV), Средний объем тромбоцита (MPV), Тромбоциты (PLT), Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW), Ширина распределения эритроцитов по объему - стандартное отклонение (RDW-SD), Эритроциты (RBC), Лейкоциты (WBC). | набор | 1 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 5 | Программа внешнего контроля качества  по гематологии, часть С | **Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества гематологических исследований, часть С.**  Основа: жидкий продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и включает 4 поставки образцов. Начало программы – апрель. Фасовка: 3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в использовании первичные прокалываемые пробирки. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл.  Включает в себя не менее 11 показателей: Гематокрит (ГКТ), Гемоглобин (HGB), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), Средний объем эритроцита (MCV), Средний объем тромбоцита (MPV), Тромбоциты (PLT), Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW), Ширина распределения эритроцитов по объему - стандартное отклонение (RDW-SD), Эритроциты (RBC), Лейкоциты (WBC). | набор | 1 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| 6 | Программа внешнего контроля качества  по гематологии, часть D | **Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества гематологических исследований, часть D.**  Основа: жидкий продукт с эритроцитами человека. Программа рассчитана на год и включает 4 поставки образцов. Начало программы – апрель. Фасовка: 3 флакона по 2 мл. Подходит для автоматических методов. Удобные в использовании первичные прокалываемые пробирки. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл.  Включает в себя не менее 11 показателей: Гематокрит (ГКТ), Гемоглобин (HGB), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), Средний объем эритроцита (MCV), Средний объем тромбоцита (MPV), Тромбоциты (PLT), Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW), Ширина распределения эритроцитов по объему - стандартное отклонение (RDW-SD), Эритроциты (RBC), Лейкоциты (WBC). | набор | 1 | 205 000,00 | 205 000,00 |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Программа внешнего контроля качества  Определение группы крови, часть А | **Набор контрольных материалов для внешней оценки качества иммуногематологических исследований групп крови человека, часть А.**  Основа – жидкая, с добавлением эритроцитов человека, компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Программа рассчитана на год и включает 3 поставки образцов. Начало программы – февраль. Фасовка: 4 флакона: 3 x 4 мл, 1 x 2 мл. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл.  Включает не менее 6 показателей: Система антигенов АВО, Rh (D) типирование, Скрининг антител, Выявление антител, Тест на совместимость (перекрестное совмещение), Прямой антиглобулиновый тест (Direct Antiglobulin Test, DAT). | набор | 1 | 405 000,00 | 405 000,00 |
| 8 | Программа внешнего контроля качества  Определение группы крови, часть В | **Набор контрольных материалов для внешней оценки качества иммуногематологических исследований групп крови человека, часть В.**  Основа – жидкая, с добавлением эритроцитов человека, компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Программа рассчитана на год и включает 3 поставки образцов. Начало программы – февраль. Фасовка: 4 флакона: 3 x 4 мл, 1 x 2 мл. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл.  Включает не менее 6 показателей: Система антигенов АВО, Rh (D) типирование, Скрининг антител, Выявление антител, Тест на совместимость (перекрестное совмещение), Прямой антиглобулиновый тест (Direct Antiglobulin Test, DAT). | набор | 1 | 405 000,00 | 405 000,00 |
| 9 | Программа внешнего контроля качества  Определение группы крови, часть С | **Набор контрольных материалов для внешней оценки качества иммуногематологических исследований групп крови человека, часть С.**  Основа – жидкая, с добавлением эритроцитов человека, компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Программа рассчитана на год и включает 3 поставки образцов. Начало программы – февраль. Фасовка: 4 флакона: 3 x 4 мл, 1 x 2 мл. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл.  Включает не менее 6 показателей: Система антигенов АВО, Rh (D) типирование, Скрининг антител, Выявление антител, Тест на совместимость (перекрестное совмещение), Прямой антиглобулиновый тест (Direct Antiglobulin Test, DAT). | набор | 1 | 405 000,00 | 405 000,00 |

**Место поставки товаров:** : г. Алматы, ул. Бухар Жырау 47. 2-этаж аптечный склад.

**3. Сроки и условия поставки:** в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика.

**4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:** г. Алматы, ул. Бухар Жырау 47 каб 39 до 31.01.2024 года время: до 10 часов 00 минут.

**5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** г. Алматы, ул. Бухар Жырау 47 каб 39.дата: 31.01.2024 года время: 11 часов 00 минут.

Согласно п.75 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.